Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.2	VINKELLJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Flexibel ljuddämpare med cirkulär anslutning av Lindabs fabrikat typ FLEXICOMP eller likvärdigt. Försedd med muffanslutning i båda ändar.

Tillverkas med innerkanal av flexibel perforerad aluminium, dämpningsmaterial av 25mm mineralull och ytterhölje av Polyeten.

- Täthetsklass D

Dimension exempel:

FLEXICOMP-80-1200-25	x st

FLEXICOMP -315-1200-25	x st

FLEXICOMP-80-600-25	x st

FLEXICOMP -315-600-25	x st